EDITAL Nº 099/2024.

PROCESSO Nº 119/2024.

PREGÃO Nº 39/2024 - Eletrônico.

O MUNICÍPIO DE AJURICABA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº. 876132530001-19, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, tendo por finalidade o REGISTRO DE PREÇOS, cuja sessão pública será realizada no SISTEMA PREGÃO ON LINE BANRISUL, endereço eletrônico www.pregaobanrisul.com.br, necessitando as empresas estar credenciadas junto ao Portal de Fornecedores do Estado do RS, podendo ser acessada pelo endereço eletrônico www.portaldofornecedor.rs.gov.br. O presente procedimento licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 e do Decreto municipal nº 5.909 de 15 de março de 2023, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e nos seus Anexos.

O Edital e seus Anexos poderão ser baixados por download nos endereços eletrônicos do Município ajuricaba.rs.gov.br, no link licitações, no sistema PREGÃO ON LINE BANRISUL, no endereço eletrônico www.pregaobanrisul.com.br, ou poderá ser solicitado pelo e-mail compras@ajuricaba.rs.gov.br.

Nos termos do Art. 183 da lei da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021: Os prazos previstos neste edital serão contados com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento.

A presente licitação será preferencial às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006.

1. OBJETO:

1.1. É objeto deste pregão registro de preços visando a contratação de empresa especializada na manutenção de equipamentos odontológicos, pediátricos e de farmácia da Secretaria Municipal de Saúde, conforme descritos no Termo de Referência Anexo I, sendo que devem estar inclusas no preço todas as despesas operacionais, tais como combustível, deslocamentos, operadores, ferramentas, EPI’s, etc.

1.2. As quantidades são máximas, podendo, no entanto, a Administração não fazer uso da totalidade.

2. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:

2.1. Data e hora limites recebimento de propostas: 22 de julho de 2024, às 08 horas e 20 minutos.

2.2. Data e hora da disputa de preços: 22 de julho de 2024, às 08 horas e 30 minutos.

2.3. Local: www.pregaoonlinebanrisul.com.br.

2.4. Endereço para formalização de consultas, impugnações e recursos: www.pregaobanrisul.com.br.

2.5. Modo de Disputa: Aberto.

2.6. Intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 50,00 (cinquenta reais) para os lotes 1 e 3, e R$ 10,00 (dez reais) para o lote 2.

2.7. Prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso de 15 (quinze) minutos.

2.8. Referência de tempo: será observado o horário de Brasília (DF).

2.9. Informações poderão ser obtidas através do telefone (55) 3387-0607 junto ao Setor de Compras ou pelo e-mail: compras@ajuricaba.rs.gov.br.

3. DETALHAMENTO DO OBJETO E VALOR DE REFERÊNCIA

3.1. Os itens e valores estimados para esta contratação são os dispostos no Termo de Referência anexo I deste Edital.

4. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar da presente disputa para contratação os interessados que estiverem previamente credenciados no Portal do Fornecedor RS - portaldofornecedor.rs.gov.br e que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital.

4.2. A licitante não credenciada poderá efetuar o pedido de credenciamento no Portal do Fornecedor RS, mediante o preenchimento de formulário eletrônico disponível no site portaldofornecedor.rs.gov.br.

4.3. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para o acesso ao sistema eletrônico pregaoonlinebanrisul.com.br.

4.4. A participação dos interessados, no dia e hora fixados no preâmbulo deste Edital, dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preço, exclusivamente por meio eletrônico.

4.5. Para participar deste procedimento, a proponente deverá manifestar, nos campos próprios do sistema eletrônico: (I) que cumpre plenamente os requisitos de habilitação; (II) que sua proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento Convocatório; e (III) que está ou não está enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou equiparada.

4.5.1. A declaração falsa quanto ao cumprimento dos requisitos de habilitação, proposta e enquadramento sujeitará a participante às sanções previstas em lei e neste edital.

4.6. O uso da senha de acesso é de responsabilidade exclusiva de seu titular, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao Município de Ajuricaba, qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que decorrentes de atos de terceiros.

4.7. A perda da senha ou quebra do sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao Portal do Fornecedor RS, para imediato bloqueio de acesso e/ou concessão de nova senha.

5. IMPEDIMENTOS DE PARTICIPAÇÃO

5.1. Não poderão participar do presente procedimento de licitação as pessoas físicas ou jurídicas que:

5.1.1. Não atendam às condições deste Edital e seus anexos;

5.1.2. Estejam em processo de falência ou concordata, de concurso de credores, de dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial; as pessoas jurídicas em recuperação judicial ou extrajudicial, cuja participação é permitida, deverão comprovar, na fase de habilitação, a aprovação e homologação judicial do respectivo plano de recuperação;

5.1.3. Estejam punidas com o impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta do Município de Ajuricaba/RS, no prazo e nas condições do impedimento, ou cujos diretores, sócios-gerentes e/ou controladores participem de outra pessoa jurídica que, da mesma forma, esteja impedida de licitar e contratar no mesmo âmbito, garantidos, nesta segunda hipótese, o direito ao contraditório e à ampla defesa;

5.1.4. Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, ou cujos diretores, sócios-gerentes e/ou controladores participem de outra pessoa jurídica que, da mesma forma, tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, garantidos, nesta segunda hipótese, o direito ao contraditório e à ampla defesa;

5.1.5. Atuem em ramo divergente da atividade relacionada ao objeto deste Edital;

5.1.6. Estejam reunidas em consórcio, mesmo controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

5.1.7. Mantenham vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função neste procedimento ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

5.1.7.1. A vedação constante no subitem anterior se estende às contratações cujo procedimento tenha sido deflagrado quando os dirigentes e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como àquelas iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização.

5.1.8. Estejam enquadradas em qualquer das vedações constantes do art. 14 da Lei nº 14.133/2021 ou tenham em seu quadro societário pessoa física ou jurídica enquadrada nas mesmas vedações;

5.1.9. Não estejam credenciadas no Portal do Fornecedor RS;

6. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1. As propostas deverão ser apresentadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico, com a indicação do valor unitário do item, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente, a fase de recebimento das propostas.

6.2. É facultado às participantes retirarem ou substituírem suas propostas, até o início da sessão da disputa.

6.3. A apresentação da proposta consiste em registrar o preço ofertado no sistema, nos campos próprios para tanto, bem como anexar arquivo único (extensões PDF, TXT, DOC, DOCX, XLS, XLSX, com tamanho máximo de 20 MB e páginas numeradas), conforme o modelo constante do Anexo II deste Edital.

6.4. Nos preços propostos e naqueles que vierem a ser ofertados através de lances, deverão estar inclusos todos os custos necessários à execução do objeto, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros custos que incidam ou venham a incidir sobre o preço.

6.5. As proponentes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

6.6. Serão desconsideradas quaisquer alternativas de preço ou outra condição não prevista neste Edital.

6.7. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade da proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.8. A apresentação de proposta implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo a proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos, bem como de fornecer, quando for o caso, os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual.

6.9. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação, presumindo-se este prazo quando não especificada a validade pela proponente.

7. SESSÃO DA LICITAÇÃO ELETRÔNICA

7.1. Na data e horário previstos no preâmbulo deste, no site pregaoonlinebanrisul.com.br, o servidor responsável abrirá a sessão pública da licitação eletrônica, com a divulgação das propostas de preço recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas neste instrumento convocatório e seus anexos.

7.2. Caberá às participantes acompanharem as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, inclusive após o encerramento da etapa de lances, sendo responsáveis pelos ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo servidor responsável ou automaticamente pelo sistema, ou em razão de sua eventual desconexão.

7.3. Cada participante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os lances.

7.4. Somente poderá participar da rodada de lances quem tenha encaminhado tempestivamente sua proposta de preço e atendido aos requisitos estabelecidos no subitem 4.5 deste Edital.

7.5. As participantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando na sessão pública, até que esteja encerrada a fase de lances, sob pena de serem desclassificadas da disputa.

7.6. No início da sessão, o servidor responsável abrirá as propostas apresentadas e verificará sua conformidade, podendo realizar diligências quando forem necessárias, desclassificando as proponentes cujas ofertas não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.7. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.8. Iniciada a etapa competitiva, as participantes deverão estar conectadas ao sistema, mediante a utilização de sua senha privativa, devendo efetuar seus lances exclusivamente por meio eletrônico, nos campos próprios do sistema Pregão Online Banrisul.

7.9. Será adotado o modo de disputa aberto, definido no art. 56, inc. I, da Lei nº 14.133/2021, em que as concorrentes apresentam lances públicos e sucessivos.

7.10. Os participantes serão informados, em tempo real, do valor de cada lance registrado, sem que o autor do lance seja identificado pelos demais.

7.11. A participante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado, permitida a apresentação de lances intermediários.

7.12. Caso haja dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecerá aquele registrado primeiro.

7.13. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, então, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.

7.13.1. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.13.2. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos subitens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances.

7.14. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o servidor responsável poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.14.1. Após o reinício previsto no subitem acima, as participantes serão convocadas a apresentar lances intermediários, sendo vedada a oferta de lance inferior ao lance vencedor.

7.15. Após o término das etapas estabelecidas nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

7.16. Em caso de empate, incidirão os critérios definidos no art. 60 da Lei nº 14.133/2021. Persistindo o empate, a Administração realizará sorteio preferencialmente através do sistema eletrônico.

7.17. Caso a participante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta inicial.

7.18. No caso de desconexão do servidor responsável, no decorrer da fase de lances do certame, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às participantes para recepção de lances, retornando o servidor responsável, quando possível, à sua atuação na sessão, sem prejuízo dos atos realizados.

7.19. Quando a desconexão do servidor responsável persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após a comunicação do fato pelo servidor responsável aos participantes.

7.20. Nas disputas que não forem destinadas à participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais, ou equiparadas, após encerrada a etapa de lances e definida a ordem final de classificação mencionada no subitem 7.15, o sistema indicará, em havendo, a existência de ME/EPP, para que se aplique o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

7.20.1. A identificação de microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais, ou equiparadas, entre as participantes do certame, será efetuada automaticamente pelo sistema eletrônico com base na declaração de enquadramento de cada licitante, feita no momento da inclusão da sua proposta inicial.

7.20.2. Será adotado, para o exercício do direito de preferência pelas microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais, ou equiparadas, o procedimento descrito no item 9 deste Edital.

7.21. Concluída a etapa anterior, o servidor responsável convocará à negociação, pelo sistema eletrônico, a proponente que tenha apresentado melhor lance, visando obter preço mais vantajoso para a Administração Pública, não sendo admitida a negociação de condições não previstas neste instrumento convocatório.

7.21.1. A negociação poderá ser acompanhada pelas demais participantes e, quando encerrada, caso o valor proposto esteja dentro do estimado pela Administração, o servidor responsável efetuará, no sistema, o aceite do valor ofertado.

7.22. Havendo indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso de necessidade de esclarecimentos complementares, o servidor responsável poderá requisitar diligências, na forma do § 2º do artigo 59 da Lei nº 14.133/2021, para efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos:

(a) questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade;

(b) consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

(c) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas;

(d) verificação de outros contratos que a proponente mantenha com a Administração Pública ou com Órgão ou Instituição privada;

(e) pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

(f) verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pela proponente;

(g) estudos setoriais;

(h) consultas às Secretarias da Fazenda Federal, Estadual ou Municipal;

(i) análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis de que proponente disponha para a prestação dos serviços;

(j) demais verificações que porventura se fizerem necessárias.

7.22.1. A aceitabilidade das propostas não será condicionada à execução dos procedimentos indicados no subitem acima, ficando sua adoção subordinada ao julgamento do servidor responsável, em cada caso.

7.23. A participante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá, sob pena de desclassificação, encaminhar sua proposta de preços final, com os valores adequados ao seu último lance e acompanhada da respectiva documentação complementar, quando for o caso, conforme o Anexo II deste Edital.

7.23.1. A proposta final deverá ser enviada via sistema eletrônico, por meio da opção “Julgamento de Proposta”, no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do servidor responsável.

7.23.2. O prazo disposto no subitem acima poderá, a critério do servidor responsável, ser prorrogado por igual período, de ofício ou mediante solicitação da proponente.

7.24. Se a proposta final não for aceitável ou se a proponente, posteriormente, não atender às exigências de habilitação, o servidor responsável convocará a próxima classificada, retornando à fase de negociação descrita no subitem 7.21, observada, quando for o caso, a preferência mencionada no subitem 7.20.

7.25. A documentação complementar à proposta de preços, elencada no Anexo I deste Edital (planilhas, documentos técnicos, documentos ambientais, etc.), quando houver, deverá ser enviada através do sistema eletrônico, no mesmo prazo definido para o envio da proposta final.

7.25.1. Caso a inserção dos documentos complementares no sistema eletrônico não seja possível, em razão do formato ou do tamanho dos arquivos (aceitos somente PDF, DOC, XLS, TXT, PNG, JPG, JPEG, DOCX, XLSX, limitados a 20 MB por arquivo) ou de qualquer outro impedimento técnico, o servidor responsável decidirá a respeito e indicará, na sala de disputa do sistema eletrônico, a forma de envio a ser adotada.

7.26. A critério do servidor responsável, será desclassificada a participante que prejudicar a celeridade do certame, seja por ausência da sessão, seja por desatendimento de solicitações nos prazos definidos, especialmente quanto a eventuais ajustes que se façam necessários na proposta e/ou na documentação complementar.

7.27. Na fase de habilitação, serão exigidos os documentos mencionados no Item 10 deste Edital.

7.28. Encerrada a fase de habilitação e declarada a vencedora, ou esgotadas as participantes sem que alguma tenha atendido integralmente às exigências contidas neste Edital, será finalizada a sessão.

7.29. O servidor responsável poderá suspender e reabrir a sessão pública a qualquer momento, devendo ser observado pelas participantes o disposto no subitem 7.2.

8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

8.1. No julgamento das propostas será considerado o critério do MENOR PREÇO POR LOTE.

8.2. Será desclassificada, nos termos do art. 59 da Lei nº 14.133/2021, a proposta que incidir em alguma das seguintes situações:

(a) contiver vício insanável;

(b) não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste Edital ou em seus Anexos;

(c) apresentar preços inexequíveis ou excessivos, assim considerados aqueles que permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação;

(d) não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

(e) não atender a qualquer das exigências deste Edital, desde que insanável.

8.3. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da proponente, para os quais ela renuncie expressamente à parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o servidor responsável poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância ou a validade jurídica das propostas e dos documentos, atribuindo-lhes eficácia para fins de classificação e habilitação.

8.5. O objeto será adjudicado à vencedora pelo Pregoeiro do Município de Ajuricaba/RS.

8.6. A adjudicação do objeto à participante vencedora da disputa e a homologação deste procedimento não implicarão direito à contratação.

8.7. A adjudicatária obriga-se a manter, durante toda a execução do objeto deste Edital, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste instrumento, devendo comunicar ao Município de Ajuricaba/RS, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção dessas condições.

9. MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS

9.1. As microempresas (ME), as empresas de pequeno porte (EPP), os microempreendedores individuais (MEI) e outras a eles equiparadas nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, quando do envio da proposta inicial de preços, deverão declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, o seu enquadramento nessas categorias.

9.1.1. A ausência dessa declaração no momento da inserção da proposta inicial importará a renúncia da licitante às prerrogativas conferidas pela Lei Complementar nº 123/2006.

9.1.2. A declaração falsa quanto ao enquadramento como ME, EPP, MEI ou equiparada sujeitará a licitante às sanções previstas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021 e neste Termo.

9.2. Encerrada a fase de lances, caso ocorra a situação prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006, em que uma proposta apresentada por ME, EPP, MEI ou equiparada seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, o sistema eletrônico informará automaticamente aos participantes a ocorrência de empate.

9.2.1. As empresas que se enquadrarem na situação de empate supramencionada poderão exercer seu direito de preferência, apresentando lance inferior àquele mais bem classificado, no prazo máximo de 05(cinco) minutos, contados da solicitação do servidor responsável pela condução da sessão pública.

9.2.2. A não apresentação de lance de desempate no prazo estabelecido acima importará decadência do direito de preferência à licitante enquadrada como ME, EPP, MEI ou equiparada.

9.2.3. Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já for de microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou equiparada.

9.3. Se a ME/EPP/MEI mais bem classificada não exercer o direito de preferência, será convocada a próxima ME/EPP/MEI que se encontre dentro da margem de empate ficto, seguindo a ordem desclassificação.

9.4. Se o direito de preferência não for exercido por nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou equiparada, permanecerá classificada em primeiro lugar a autora do melhor lance quando encerrada a disputa.

9.5. O disposto nos subitens 9.2 a 9.4 aplica-se somente às disputas que não sejam destinadas à participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais ou equiparadas.

9.6. As microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais, ou equiparadas que desejarem utilizar o benefício previsto no § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, que concede e essas empresas o prazo de 5 (cinco) dias úteis para comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, deverão apresentar, durante a sessão, no prazo definido no subitem 10.1, toda a documentação exigida para habilitação, mesmo que algum documento apresente restrições, conforme dispõe o caput do mesmo artigo.

9.6.1. O prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularização da documentação será contado da data em que a participante ME, EPP, MEI, ou equiparada for declarada vencedora e será prorrogável por igual período, a critério do servidor responsável pela condução da sessão pública.

9.6.2. A não regularização da documentação no prazo previsto acima implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado à Administração convocar as participantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato se este existir, ou revogar o procedimento, como dispõe o § 2º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006.

9.7. Não fará jus aos benefícios concedidos às microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais e equiparadas a empresa que, no ano-calendário de realização do procedimento, tenha celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

10. HABILITAÇÃO

10.1. A proponente classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá, sob pena de inabilitação, encaminhar a documentação de habilitação, via sistema eletrônico, no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do servidor responsável pela condução da sessão pública.

10.1.1. O prazo disposto no subitem acima poderá, a critério do servidor responsável, ser prorrogado por igual período, de ofício ou mediante solicitação da participante.

10.2. Para a habilitação, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

10.2.1. Habilitação jurídica:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no caso de sociedade por ações; ou registro comercial, no caso de empresa individual; ou Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, em se tratando de microempreendedor individual; ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; ou decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; ou documento oficial de identificação com foto, em se tratando de pessoa física;

b) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), em se tratando de pessoa jurídica, ou documento oficial que comprove a inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), em se tratando de pessoa física;

c) Declaração atualizada firmada por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, ou a Certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrução Normativa DRNC n° 103/2007. As sociedades simples, que não registrarem seus atos na Junta Comercial, poderão apresentar Certidão de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, atestando seu enquadramento nas hipóteses das Leis Complementares 123/2006 e 147/2014. Dispensável para empresas que não se enquadram como microempresa ou empresa de pequeno porte.

10.2.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) Comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto deste Edital;

b) CR FGTS - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, expedido pela Caixa Econômica Federal;

c) CND - certidões negativas de débitos (ou positivas com efeitos de negativa), expedidas pela Receita Federal (conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1751/2014) e pelas Fazendas Públicas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da participante;

d) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho -TST, conforme Lei Federal nº 12.440/2011.

e) as declarações abaixo exigidas que poderão estar contidas em um único documento:

- De cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas        específicas.

- Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal

- que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista.

- que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

10.2.3. Qualificação técnico-profissional e técnico-operacional:

a) a empresa licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privada, contendo a aptidão da contratada para a execução dos serviços solicitados, contendo, no mínimo: Identificação da pessoa jurídica emitente; Nome e cargo signatário; Endereço completo do emitente; Período de vigência do Contrato ou da prestação de serviços.

b) indicação do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da presente licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, conforme os padrões mínimos indicados no edital.

c) declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

d) declaração de que o licitante possui sede ou filial em um raio de no máximo 300(trezentos) quilômetros, tendo como centro o local onde está localizado o prédio do Centro Administrativo do Município, devendo na declaração constar o endereço completo da sede ou filial acompanhado de Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral, que comprove de maneira inequívoca as informações declaradas. (Declarações falsas estarão sujeitas as penalidades indicadas neste edital).

10.3. Os documentos mencionados nos subitens 10.2.1, 10.2.2. Deverão ser referentes ao estabelecimento proponente, em caso de filial, ressalvada a hipótese de centralização de recolhimento de tributos pela matriz.

10.4. A verificação de documentos pelo Município de Ajuricaba/RS constitui meio legal de prova para fins de habilitação.

10.5. Não serão aceitos protocolos referentes a solicitação feita às repartições competentes quanto aos documentos acima mencionados, nem cópias ilegíveis, ainda que autenticadas.

10.6. Após a apresentação dos documentos de habilitação, fica vedada a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

b) obtenção de documentos e informações que demonstrem situação pré-existente à abertura do procedimento; e

c) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

10.7. Na hipótese de dúvida sobre a autenticidade de quaisquer documentos mencionados neste Edital, resguarda-se à Administração a possibilidade de determinar diligências para a comprovação pertinente.

11. CONTRATAÇÃO

11.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado contrato e emitido instrumento equivalente EMPENHO.

11.2. A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, prorrogáveis nos termos do art. 90, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, para assinar o contrato, ou aceitar instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

11.2.1. A ata de registro de preços ou o contrato, quando for o caso, será enviado à adjudicatária por e-mail, para assinatura preferencialmente eletrônica.

11.2.2. Caso o representante legal da empresa, indicado na proposta de preços vencedora da disputa, não possua acesso ao sistema, deverá efetuar o cadastro necessário dentro do prazo supramencionado. As orientações para o acesso serão enviadas por e-mail.

11.3. Prazo de vigência da contratação e de execução, conclusão, entrega, observação e/ou recebimento definitivo, quando aplicáveis, serão estabelecidos no Termo de Referência Anexo I.

11.4. Quando da assinatura da ata de registro de preços, do contrato ou da emissão do instrumento equivalente, poderá ser exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas durante todo o período de vigência da contratação.

11.5. Antes de formalizar o contrato ou emitir instrumento equivalente, a Administração verificará a regularidade fiscal da empresa contratada e consultará a certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) no endereço https://certidoes.cgu.gov.br/, emitindo as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas, como determina o § 4º do art. 91 da Lei nº 14.133/2021.

11.6. É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Edital.

11.7. Assinado o contrato ou aceito o instrumento equivalente, a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

11.8. O termo de contrato será substituído pela nota de empenho da despesa, e o prazo para fornecimento dos materiais ou serviços passará a contar a partir da notificação/envio por e-mail deste, à empresa vencedora, nos casos de entrega imediata (até 30 dias) das mercadorias ou prestação de serviços, e nos casos de empenhos oriundos dos SRP - Sistema de Registro de Preços.

11.9. Os itens deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos, demais normas da ABNT, INMETRO, entre outras exigências da legislação em vigor, atinente ao objeto licitado, assim como, deverá atender as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

11.10. As despesas de seguro, frete, descarregamento, deslocamentos e demais custos e despesas diretas e indiretas necessárias ao fornecimento do objeto contratado, correrão por conta exclusiva da Contratada.

11.11 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.11.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano a contar da data de assinatura deste e poderá ser prorrogado, por igual período.

11.11.2. Nos termos do Art. 83 da Lei nº 14.133/2021, a existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar.

11.11.3. O preço registrado poderá ser suspenso ou cancelado nos termos do Art. 9º do Decreto Municipal nº 5.909, de 15 de março de 2023.

11.11.4. O preço registrado não sofrerá qualquer reajuste, ressalvado o disposto no Art. 10º do decreto municipal nº 5.909 de 15 de março de 2023.

11.11.5. A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, prorrogáveis nos termos do art. 90, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, para assinar a ata de registro de preços, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

12. PAGAMENTO

12.1. O pagamento será efetuado preferencialmente em até 15 (quinze) dias após o recebimento das mercadorias ou serviços, recebimento de nota fiscal e após vistorias pelos responsáveis pela fiscalização do Município. Em caso de dificuldade financeira do Município o pagamento será de acordo com a disponibilidade financeira, observando a ordem cronológica de pagamentos, em observância ao Decreto-Executivo nº 5025/2016 e em conformidade com a Resolução TCE/RS nº 1.033 de 13 de maio de 2015.

12.2. Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na prestação do serviço.

12.3. Os pagamentos em atraso, somente serão corrigidos monetariamente, caso derivar de culpa exclusiva do Contratante. Neste caso, incidirá correção calculada pela variação do IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo, a ser aplicado sobre o total do débito em atraso.

12.4. Serão processadas as retenções previdenciárias da Lei que regula a matéria e a retenção do Imposto de Renda, em constância com a IN RFB nº. 1.234/2012 e o artigo 4º do Decreto Executivo Municipal nº. 5801 de 21 de fevereiro de 2022, que já devem estar inclusas no preço proposto para os produtos e serviços.

12.5. Havendo erros ou omissões na documentação de pagamento, a contratada será notificada, com a exposição de todas as falhas verificadas, para que proceda às correções necessárias. Nesse caso, e também em hipóteses de caso fortuito ou força maior que impeça a liquidação ou o pagamento da despesa, os prazos para ateste e para pagamento serão suspensos até a regularização.

12.6. A cada procedimento de pagamento poderão ser verificadas a regularidade fiscal e trabalhista da contratada, bem como consulta relativa à situação da empresa no sistema de sanções da Controladoria Geral da União - CGU, quanto às penalidades referentes ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP.

12.6.1. Constatada situação de irregularidade, será instaurado processo de apuração de irregularidades, podendo ser retido o valor estimado da possível multa.

12.7. Haverá a retenção de tributos na forma da legislação em vigor, devendo a nota fiscal/fatura destacar os valores correspondentes.

12.7.1. No caso de atraso na apresentação da documentação necessária para pagamento que acarrete o recolhimento dos tributos fora do vencimento original, o ônus será suportado pela empresa conforme as rotinas de pagamento da Administração

13. REAJUSTE

13.1. Os valores unitários poderão ser reajustados anualmente, na proporção da variação do IPCA/IBGE, tomando-se como índice inicial o do mês correspondente ao imediatamente anterior ao da apresentação da proposta, ou outro índice a ser estabelecido pelo Governo Federal em legislação posterior aplicável à espécie

14. PENALIDADES

14.1. Comete infração administrativa a participante da disputa que praticar as seguintes condutas:

A) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

B) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

C) não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;

D) ensejar o retardamento do procedimento de licitação sem motivo justificado;

E) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante o procedimento de licitação ou no curso da contratação;

F) praticar ato fraudulento no procedimento de licitação eletrônica ou no curso da contratação;

G) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

H) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste procedimento;

I) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.

14.2. A instauração do processo de apuração de responsabilidade em relação ao participante da disputa ou à contratada ficará sujeita à análise do servidor responsável pela condução da sessão ou à solicitação do fiscal/gestor do contrato, considerando-se as justificativas apresentadas, bem como da Administração.

14.3. Para as condutas dispostas no subitem 14.1, letras A, B, C e D, será aplicada a penalidade de Multa no montante de 0,5% do valor adjudicado da licitação (apenas para os itens da licitação ao quais o licitante participou). Quando o objeto não for adjudicado, será considerado o valor total estimado pela Administração para contratação.

14.4. Para as condutas dispostas no subitem 14.1 letras E, F, G, H e I a Multa no montante de 1% do valor adjudicado da licitação (apenas para os itens da licitação ao quais o licitante participou) deverá será culminada com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de 03 (três) anos. Quando o objeto não for adjudicado, será considerado o valor total estimado pela Administração para contratação.

14.5. Além das infrações acima indicadas, a contratada será responsabilizada administrativamente quando cometer as seguintes infrações:

A) dar causa à inexecução parcial do contrato – Multa de 6% sobre o valor total inadimplido do contrato, cumulado com impedimento de licitar e contratar com o Município de Ajuricaba/RS, pelo prazo de 01 (um) ano.

B) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo– Multa de 10% sobre o valor total inadimplido do contrato, cumulado com impedimento de licitar e contratar com o Município de Ajuricaba/RS, pelo prazo de 01 (um) ano.

C) dar causa à inexecução total do contrato - Multa de 15% sobre o valor total adjudicado no item inadimplido pelo licitante, cumulado com impedimento de licitar e contratar com o Município de Ajuricaba/RS, pelo prazo de 01 (um) ano.

D) ensejar o retardamento da execução do contrato sem motivo justificado - Será aplicado a penalidade multa de 1% do valor total do contrato, acrescido de 1 % por dia útil de atraso, limitada a 05 (cinco) dias úteis (após os quais será considerado como inexecução contratual).

14.6. Além das infrações acima indicadas, a contratada será responsabilizada administrativamente quando cometer as seguintes infrações:

A) se negar, ou não assinar a ata de registro de preço no prazo – Multa de 10 % sobre o valor total adjudicado pelo licitante no processo licitatório, cumulado com impedimento de licitar e contratar com o Município de Ajuricaba/RS, pelo prazo de 01 (um) ano.

14.7. Na aplicação das penalidades previstas neste Edital, a Administração considerará, motivadamente, a natureza e a gravidade da falta, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos dispostos no § 1º do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.

14.8. A contratada poderá ser advertida por escrito, sempre que verificadas pequenas falhas técnicas corrigíveis, assim entendidas aquelas que não acarretarem prejuízos significativos para o serviço contratado.

14.9. Consideram-se comportamentos inidôneos, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP/MEI e equiparadas, além do conluio entre as participantes da disputa, em qualquer momento, mesmo após o encerramento da fase de lances.

14.10. Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 337-F, 337-H, 337-I, 337-J, 337-K e 337-M do Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal), com redação dada pela Lei nº 14.133/2021.

14.11. A aplicação de sanções previstas neste procedimento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração.

14.12. Os dados relativos às sanções aplicadas serão registrados no cadastro da participante ou contratada e, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados da data de aplicação da sanção, conforme art. 161 da Lei nº 14.133/2021, serão informados e atualizados junto ao sistema Banco de Sanções, da Controladoria-Geral da União - CGU, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP).

14.13. O valor correspondente à multa estimada poderá, no curso da contratação vigente, ser retido de forma cautelar junto aos créditos devidos à contratada, o qual se converterá em pagamento, ao final da tramitação do correlato processo administrativo, sem prejuízo de eventual devolução, em caso de afastamento da penalidade e/ou retenção de maior valor.

14.13.1. A eventual devolução dos valores retidos será realizada com a incidência de atualização monetária pelo IPCA/IBGE desde a data da retenção do valor até a data da sua efetiva devolução.

14.14. Se o valor da multa superar os créditos da contratada na contratação correspondente ao inadimplemento objeto da penalidade, poderão ser retidos outros créditos da contratada, decorrentes de contratações diversas firmadas com o contratante, ainda vigentes.

14.15. Em caso de rescisão, nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

14.16. A personalidade jurídica da participante ou contratada poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos na contratação ou para provocar confusão patrimonial, e nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

14.17. Da decisão que aplicar à participante da disputa ou à contratada as penalidades de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar com o Município de Ajuricaba/RS caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da intimação ou da publicação do ato no Diário Oficial Eletrônico de Ajuricaba, acessado no endereço: https://diariooficialajuricaba.cespro.com.br/.

14.18. Da decisão que aplicar à participante da disputa ou à contratada a penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, caberá apenas pedido de reconsideração dirigido ao Prefeito Municipal de Ajuricaba/RS, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da intimação ou da publicação do ato no Diário Oficial Eletrônico de Ajuricaba.

14.19. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14.20. É admitida a reabilitação da participante da disputa ou da contratada exigindo-se, cumulativamente, o cumprimento dos seguintes requisitos:

a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;

b) pagamento da multa;

c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso do impedimento de licitar ou contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;

d) cumprimento das condições de reabilitação previstas no ato punitivo;

e) análise jurídica prévia quanto ao cumprimento dos requisitos acima dispostos

15. IMPUGNAÇÕES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame, por meio eletrônico, pelo site do Pregão Banrisul https://www.pregaobanrisul.com.br.

15.1.1. Caberá ao Pregoeiro apreciar e decidir as impugnações ao Edital.

15.1.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada endereço eletrônico www.pregaobanrisul.com.br no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

15.2. As impugnações e pedidos de esclarecimento não suspendem os prazos previstos no certame. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada nos autos do processo.

15.3. As respostas às impugnações e aos pedidos de esclarecimento ficarão disponíveis no site do Pregão Banrisul https://www.pregaobanrisul.com.br, e no site do Município de Ajuricaba/RS https://www.ajuricaba.rs.gov.br/licitacao, sendo de integral responsabilidade das licitantes o acompanhamento das publicações lá inseridas.

15.4. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da proposta de preços, será definida e publicada nova data para realização do certame

16. DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informações - em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensíveis - repassados em decorrência da execução contratual, em consonância com o disposto na Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), sendo vedado o repasse das informações a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigações legais ou para viabilizar o cumprimento do instrumento contratual.

16.2. É vedada às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal.

16.3. As partes responderão administrativa e judicialmente em caso de causarem danos patrimoniais, morais, individual ou coletivo, aos titulares de dados pessoais, repassados em decorrência da execução contratual por inobservância à LGPD.

16.4. Em atendimento ao disposto na LGPD, o CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste contrato, tem acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como número do CPF e do RG, endereço eletrônico e cópia do documento de identificação, bem como a dados pessoais dos profissionais que prestarão os serviços pela CONTRATADA, tais como documentos comprobatórios (certificados oficiais) contendo os respectivos dados pessoais e informações quanto à habilitação e qualificação profissional.

16.5. A CONTRATADA declara que tem ciência da existência da LGPD e se compromete a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislação, com intuito de proteção dos dados pessoais repassados pelo CONTRATANTE.

16.6. A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, qualquer incidente de acessos não autorizados aos dados pessoais, situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, bem como adotar as providências dispostas no art. 48 da LGPD.

16.7. Independentemente de declaração expressa, a simples participação no presente procedimento de licitação eletrônica implica aceitação tácita das condições estipuladas neste Edital, decaindo do direito de impugná-lo a participante que, tendo-o aceito sem quaisquer objeções, vier, após o julgamento que lhe for desfavorável, manifestar-se acerca de eventuais falhas e/ou irregularidades que o viciem.

16.8. As normas que disciplinam este procedimento serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse público e a segurança da contratação.

16.9. O desatendimento de exigências formais, não essenciais, não importará o afastamento da proponente do certame, desde que seja possível a exata compreensão da proposta e desde que não fique comprometido o interesse público, bem como a finalidade e a segurança da futura contratação.

16.10. O servidor responsável pela condução da sessão, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente formais, observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura do procedimento, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a documentação apresentada.

16.11. É facultado, ainda, ao servidor responsável convocar as participantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de suas propostas. Uma vez intimadas, as proponentes deverão atender ao solicitado no prazo determinado, sob pena de desclassificação.

16.12. Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer outro fato superveniente, que impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequentes aos ora fixados, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos.

16.13. Eventuais modificações neste Edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação de propostas.

16.14. Nenhuma indenização será devida às participantes pela elaboração e apresentação de documentação e/ou proposta relativa ao presente procedimento.

16.15. Em todas as fases deste procedimento, a Administração verificará a regularidade fiscal da participante, consultará o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e o Sistema de Cadastro de Fornecedores do Governo Federal (SICAF), emitirá as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas, como determina o § 4º do art. 91 da Lei nº 14.133/2021.

16.16. O presente procedimento somente poderá ser revogado por razões de interesse público, decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício, ou por provocação de terceiros.

16.17. A participante declarada vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite previsto no art. 125 da Lei nº 14.133/2021.

16.18. Havendo divergências entre:

a) a descrição do objeto prevista no Edital e aquela disposta no sistema eletrônico, prevalecerá a descrição deste Edital;

b) valores expressos em numerais e por extenso, prevalecerão os valores expressos por extenso;

c) preços unitários e preço total, prevalecerão os preços unitários.

16.19. A critério da Administração, a presente disputa poderá ter suas datas e horários remarcados, observados a necessidade e o interesse público.

16.20. Fica eleito o Foro da Comarca de Ijuí/RS para dirimir quaisquer questões porventura emergentes do presente procedimento, com a renúncia expressa a qualquer outro Foro, por mais privilegiado que seja.

16.21. Fazem parte deste Edital de licitação os seguintes anexos:

Anexo I - Termo de Referência;

Anexo II - Modelo de Proposta de Preços;

Anexo III – Minuta da ata de registro de Preços;

Ajuricaba, 28 de junho de 2024.

Ivan Chagas

Prefeito.

Registre-se e Publique-se.

PREGÃO N° 39/2024 - Eletrônico.

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1 – Objeto:

Registro de preços visando a contratação de empresa especializada na manutenção de equipamentos odontológicos, pediátricos e de farmácia da Secretaria Municipal de Saúde.

2 – Itens a serem adquiridos:

Lote; Item; Unid.; Especificação; Quant.; Preço Referência Unitário; Preço Total. 1; 1; Un; MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO COMPRESSOR ODONTOLOGICO ACIMA DE 30 LT MARCAS: DENTEMED, SHUSTER, SAEVO E CHIAPERINI.; 6,00; 450,00; 2.700,00. 2; Un; DESINSTALACAO E INSTALACAO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO MARCAS: SHUSTER, DENTEMED, SAEVO E CHIAPERINI.; 3,00; 350,00; 1.050,00. 3; Un; PRESSOSTATO PARA COMPRESSOR DE AR (DE 80 A 120 PSI, 80 A 125 PPSI, 125 A 175 PSI) COMPATIVEL COM AS MARCAS: SHUSTER, DENTEMED, SAEVO E CHIAPERINI.; 2,00; 580,00; 1.160,00. 4; Un; SERVICOS TECNICOS PARA INSTALACAO E DESINSTALACAO DE GABINETE ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO.; 1,00; 990,00; 990,00. 5; Un; SERVICOS DE LIMPEZA, LUBRIFICACAO E SUBSTITUICAO DE OLEO PARA CADEIRA ODONTOLOGICA MARCAS: DENTEMED, KAVO.; 3,00; 400,00; 1.200,00. 6; Un; MANUTENCAO DO SISTEMA DE DESPEJO PARA CADEIRA ODONTOLOGICA E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS E CONEXOES MARCA: KAVO.; 3,00; 450,00; 1.350,00. 7; Un; LIMPEZA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, PECAS DE MAO DO GABINETE ODONTOLOGICO MARCAS: KAVO, DENTEMED.; 6,00; 150,00; 900,00. 8; Un; MANUTENCAO DO SISTEMA REFLETOR ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO.; 6,00; 380,00; 2.280,00. 9; Un; LUBRIFICACAO E TESTES CANETA ODONTOLOGICA DE ALTA E DE BAIXA ROTACAO, CONEXAO BORDEN UNIVERSAL MARCAS: KAVO, DENTEMED.; 12,00; 150,00; 1.800,00. 10; Un; VALVULA ACIONAMENTO SUGADOR ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO.; 3,00; 150,00; 450,00. 11; Un; TERMINAL PONTAS DO SUGADOR ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO.; 3,00; 280,00; 840,00. 12; M; MANGUEIRA DO SUGADOR (ODONTO) MARCAS: DENTEMED, KAVO.; 3,00; 90,00; 270,00. 13; Un; VALVULA PARA PEDAL DE CADEIRA ODONTOLOGICA MARCAS: DENTEMED, KAVO.; 3,00; 210,00; 630,00. 14; Un; CANULAS COMPLETAS PARA SUGADOR ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO.; 3,00; 192,00; 576,00. 15; Un; PLACA ELETRONICA PARA EQUIPO ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO.; 3,00; 1.300,00; 3.900,00. 16; Un; FILTRO DO SUGADOR (ODONTO) MARCAS: DENTEMED, KAVO.; 3,00; 50,00; 150,00. 17; Un; VALVULA DE ACIONAMENTO PONTAS SUGADOR ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO.; 3,00; 350,00; 1.050,00. 1; 18; Un; GARRAFA PET PARA EQUIP. ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO.; 3,00; 45,00; 135,00. 19; Un; SUPORTE PARA GARRAFA PET DO EQUIPO ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO.; 3,00; 198,00; 594,00. 20; Un; FILTRO PARA COMPRESSOR ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO.; 6,00; 330,00; 1.980,00. 21; Un; RESERVATORIO DE BICARBONATO PARA EQUIP. ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO.; 3,00; 220,00; 660,00. 22; Un; BANDEJA AUXILIAR PARA EQUIPO ODONTOLOGICO. MARCAS: DENTEMED, KAVO.; 3,00; 490,00; 1.470,00. 23; Un; BATERIA PARA ASPIRADOR ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO.; 3,00; 240,00; 720,00. 24; Kit; MANGUEIRA PARA SUGADOR ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO.; 6,00; 88,00; 528,00. 25; Un; ROTOR PARA CANETA ODONTOLOGICA DE ALTA ROTACAO MARCAS: KAVO, DENTEMED E CALU.; 3,00; 375,00; 1.125,00. 26; Un; FILTRO DE AR COM DRENO PARA COMPRESSOR ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO E PALLAS.; 3,00; 350,00; 1.050,00. 27; Kit; KIT BOMBA A VACUO PARA SUCTOR ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO.; 3,00; 1.479,00; 4.437,00. 28; Un; LAMPADA PARA REFLETOR DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO.; 3,00; 80,00; 240,00. 29; Un; LAMPADA 12V/55W PARA EQUIPO ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO.; 3,00; 120,00; 360,00. 30; Un; MEMBRANA SPRAY PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MARCAS: DENTEMED, KAVO.; 3,00; 28,00; 84,00. 31; Un; PLACA ELETRONICA PRINCIPAL PARA CADEIRA ODONTOLOGICA MARCAS: DENTEMED, KAVO.; 3,00; 1.300,00; 3.900,00. 32; Un; ROLAMENTO PARA CANETA ODONTOLOGICA DE ALTA ROTACAO MARCAS: KAVO, DENTEMED.; 6,00; 110,00; 660,00. 33; Un; VALVULA ANTI VACUO PARA AGUA DE EQUIPO ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO.; 3,00; 120,00; 360,00. 34; Un; VALVULA DE AR E SPRAY PARA EQUIPO ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO E PALLAS.; 3,00; 380,00; 1.140,00. 35; Un; VALVULA DE EXPURGO PARA EQUIPO ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO E PALLAS.; 3,00; 388,00; 1.164,00. 36; Un; COROA DE ENGATE PARA CANETA ODONTOLOGICA DE ALTA ROTACAO MARCAS: DENTEMED, KAVO.; 6,00; 200,00; 1.200,00. 37; Un; PONTEIRA DE SUGADOR ODONTOLOGICO. COMPATIVEL COM AS MARCAS: DENTEMED, KAVO E PALLAS.; 3,00; 110,00; 330,00. 38; Un; SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E LIMPEZA DE AUTOCLAVE A PARTIR DE 12 LITROS MARCAS: DIGITALE E ALT.; 6,00; 550,00; 3.300,00. 39; Un; BORRACHA PARA PORTA DE AUTOCLAVES MARCAS: DIGITALE E ALT.; 3,00; 240,00; 720,00. 40; Un; PINO DE PROTECAO PARA AUTOCLAVE MARCAS: DIGITALE E ALT.; 3,00; 90,00; 270,00. 41; Un; PLACA ELETRONICA PARA AUTOCLAVE MARCAS: DIGITALE E ALT.; 3,00; 90,00; 270,00. 42; Un; RELE DE POTENCIA PARA AUTOCLAVE MARCAS: DIGITALE E ALT.; 3,00; 140,00; 420,00. 43; Un; RESISTÊNCIA DE AUTOCLAVE (AMBU E ODONTO) MARCAS: DIGITALE E ALT.; 6,00; 366,00; 2.196,00. 44; Un; SENSOR DE TEMPERATURA PARA AUTOCLAVE MARCAS: DIGITALE E ALT.; 6,00; 270,00; 1.620,00. 1; 45; Un; TERMOSTATO PARA AUTOCLAVE MARCAS: DIGITALE E ALT.; 6,00; 160,00; 960,00. 46; Un; VALVULA ANTI-VACUO PARA AUTOCLAVE MARCAS: DIGITALE E ALT.; 6,00; 100,00; 600,00. 47; Un; SERVICOS TECNICOS DE AJUSTES E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FOTOPOLIMERIZADOR MARCAS: DENTEMED, SCHUSTER E KONDERTECH.; 6,00; 220,00; 1.320,00. 48; Un; LÂMPADA P/ FOTOPOLIMERIZADOR 12V E 75W (ODONTO) MARCAS: DENTEMED, SCHUSTER E KONDORTECH.; 6,00; 150,00; 900,00. 49; Un; PLACA ELETRONICA PRINCIPAL PARA EQUIPAMENTO FOTOPOLIMERIZADOR MARCAS: DENTEMED, SCHUSTER E KONDETECH.; 6,00; 418,00; 2.508,00. 50; Un; SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO JATO DE BICARBONATO E ULTRASSON ODONTOLOGICO MARCAS: KONDETECH, DENTEMED E SCHUSTER.; 9,00; 350,00; 3.150,00. 51; Un; PLACA ELETRONICA PARA CANETA (KIT) DE ULTRASSON ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, SCHUSTER E KONDETECH.; 3,00; 1.300,00; 3.900,00. 52; Un; SERVICOS GERAIS INCLUINDO PECAS E MAO-DE-OBRA PARA CALIBRACAO DE E QUIPAMENTOS QUE COMPOE OS CONSULTORIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS MARCAS: KAVO, DENTEMED, KONDENTECH, CRISTOFOLI, SCHUSTER, STERMAK, WELMY E BIOTECNO.; 3,00; 1.200,00; 3.600,00. 53; Un; LAMPADA LED PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS MARCAS: KAVO, DENTEMED, KONDOTECH, ALT, CRISTOFOLI, SCHUSTER, WELMY E BIOTECNO.; 3,00; 90,00; 270,00. 54; Un; SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA DE LIMPEZA DE AUTOCLAVE A PARTIR DE 75 LITROS. MARCAS: DIGITALE E ALT.; 1,00; 850,00; 850,00. 2; 1; Un; SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BALANCA PEDIATRICA - ANALOGICAS E DIGITAIS MARCAS: WELMY E CAUMAQ.; 5,00; 380,00; 1.900,00. 2; Un; CELULA DE CARGA PARA BALANÇA MARCAS: WELMY E CAUMAQ.; 5,00; 280,00; 1.400,00. 3; 1; Un; SERVIÇOS TECNICOS PARA MANUTENCAO DA CÂMARA PARA CONSERVACAO DE VACINAS MARCAS: BIOTECNO 120LT, 400LT E 420LT.; 3,00; 2.900,00; 8.700,00. 2; Un; CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA CAMARA DE CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS MARCAS: BIOTECNO.; 3,00; 2.000,00; 6.000,00. 3; Un; MOTOR PRINCIPAL PARA CAMARAS DE CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS MARCAS: BIOTECNO.; 3,00; 3.100,00; 9.300,00. 4; Un; PLACA ELETRONICA PRINCIPAL PARA CAMARA DE CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS MARCAS: BIOTECNO.; 3,00; 2.034,00; 6.102,00. TOTAL; R$ 103.689,00.

3 – Prazo, local e horário de entrega

PRAZO O prazo da Ata será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogável por igual período. LOCAL A prestação do serviço ou entrega do objeto da licitação ocorrerá nos locais físicos vinculados à Secretaria de Saúde do Município de Ajuricaba/RS (ESF01, ESF02, ESF03) que se encontra localizada na Rua Luiz Fogliatto, n° 102, Centro – Ajuricaba/RS, CEP 98750-000, bem como excepcionalmente outro local dentro da área de atuação da Secretaria. PRAZO PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: A contratada terá um prazo não superior a 4 horas para iniciar a prestação dos serviços.

4 – Requisitos da contratação:

SUSTENTABILIDADE: - A utilização de produtos químicos com registro no Ministério da Agricultura e na ANVISA, bem como o atendimento das devidas licenças ambientais para execução dos objetos deste Estudo Técnico. - Racionalização/economia no consumo de energia elétrica e água; - A disposição final e ambientalmente adequada das embalagens, resíduos, peças e dos equipamentos após uso, em observância à Logística Reversa disposta no art. 33 da Lei no 12.305/2010 – que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. TRABALHISTA: Em relação às condições de trabalho da mão de obra da CONTRATADA, devem ser atendidas as normas regulamentadoras expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, quanto à Segurança e Medicina do Trabalho. A contratada deverá observar as exigências legais de sustentabilidade social na execução do serviço observando especialmente o seguinte: - a) fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários para a execução de serviços; - b) seguir as normas técnicas de saúde, higiene e de segurança do trabalho, de acordo com as normas do MTE; - c) fiscalizar o uso dos equipamentos de segurança, em especial, o que consta da Norma Regulamentadora nº 6 do MTE; DO RAIO DA CONTRATAÇÃO - A empresa deverá ter sede ou filial em um raio de no máximo 300 (trezentos) quilômetros, tendo como centro o local onde está localizado o prédio do Centro Administrativo do Município. - Tal raio é necessário para que a contratada possa estar iniciando a prestação dos serviços em prazo não superior a 4 horas. - A contração de empresas fora do raio estipulado por esta administração poderia potencialmente ensejar no atraso da prestação dos serviços ou na própria inexecução contratual, uma vez que empresas com distância maior que o raio de 300 (trezentos) quilômetros poderiam se negar a resolverem pequenos problemas em razão do custo de deslocamento. - É preciso a compreensão que as licitações públicas, objetivam a satisfação do interesse público, neste sentido, a administração não busca apenas a economicidade das propostas e sim na proposta mais vantajosa para a administração pública. - Neste sentido a lei 14.133/2021 admite em se artigo 47, §2º a exigência de deslocamento de técnico ao local da repartição ou a exigência de que o contratado tenha unidade de prestação de serviços em distância compatível com as necessidades da Administração. - Tal faculdade está em conformidade com as necessidades desta administração, uma vez que o Município de Ajuricaba, já teve a prestação de serviços interrompida em razão da adjudicação de processos licitatórios por empresas que não possuíam a capacidade logística de prestarem os serviços no Município de Ajuricaba. - Na prática estas empresas buscam ser contratadas por meio de processos eletrônicos licitatórios e em momento posterior a licitação, buscam subcontratar empresas locais para a prestação dos serviços em estrita inobservância ao edital que veda a subcontratação. - A inexecução contratual promovida por licitante sem a capacidade operacional de cumprir o edital de licitação, atenta contra o interesse público ao qual o processo licitatório visa atender. Embora não necessariamente cause prejuízos materiais para administração, retarda ou inviabiliza uma necessidade que poderia ser suprida com o regular cumprimento das cláusulas contratuais. Neste sentido os riscos administrativos da não fixação de uma distância máxima, superam em muito eventual economia que seria alcançada pela eventual participação de empresas de fora do raio máximo estipulado por esta administração.

5 - Padrões mínimos:

- Para atender à necessidade da Administração Pública, os serviços da contratação deverão atender a padrões mínimos de qualidade ou de requisitos. Foram analisados padrões mínimos adequados a cada item da contratação, os quais seguem com maior detalhamento abaixo: ITEM; SERVIÇO; REQUISITOS MÍNIMOS. - 1; - COMPRESSORES - Serviços Técnicos de Manutenção preventiva e corretiva dos compressores, e seus componentes, das marcas: Chiaperini 60Lts, DENTEMED 45LTS, SAEVO 65LTS.; - Para a manutenção preventiva: limpeza, drenagem, troca de óleo, filtros, verificação de vazamentos, troca de peças quando necessário e outros serviços para o correto funcionamento. - Para a manutenção corretiva: substituição de peças de igual ou superior qualidade.. - 2; - GABINETE ODONTOLÓGICO - Serviços Técnicos para Instalação, Desinstalação, Limpeza e Manutenção dos Gabinetes e seus componentes.; - Possuir o conhecimento técnico para instalação, desinstalação e limpeza adequada e exigida pelo fornecedor para o correto funcionamento do gabinete.. - 3; - Cadeira Odontológica - Serviços Técnicos de Manutenção de Cadeira Odontológica marca KAVO e seus componentes bem como acessórios.; Saber identificar possíveis falhas no funcionamento da cadeira, reparar defeitos: - Elétricos - Pneumáticos - Hidráulicos - Mecânicos Ter domínio sobre: - A necessidade de peças de reposição. - Configuração da cadeira de acordo com informações do fabricante. - Manipulação do equipamento visando a sua integridade. - Demonstração de organização e atenção a detalhes ao montar e desmontar conjuntos e subconjuntos.. - 4; - REFLETOR ODONTOLÓGICO - Serviços Técnicos de manutenção do Sistema Refletor, e de seus componentes.; Saber identificar possíveis falhas no funcionamento do refletor, reparar defeitos: - Elétricos Ter domínio sobre: - A necessidade de peças de reposição. - Configuração do refletor de acordo com informações do fabricante. - Manipulação do equipamento visando a sua integridade. Demonstrar: - Organização e atenção a detalhes ao montar e desmontar conjuntos e subconjuntos.. - 5; - CANETAS DE BAIXA E ALTA ROTAÇÃO - Serviços Técnicos de manutenção das Canetas de Baixa e Alta Rotação, e de seus componentes, das marcas DENTEMED e KAVO; - Realizar reparos em canetas odontológicas de alta e baixa rotação utilizando equipamentos, ferramentas e instrumentos específicos, seguindo procedimentos e normas técnicas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança no trabalho.. - 6; - EQUIPO ODONTOLÓGICO - Serviços Técnicos de manutenção de Equipo Odontológico, e seus componentes.; - Conhecer o equipamento, ter conhecimento sobre desmontagem e montagem de conjuntos e subconjuntos, identificando defeitos no funcionamento. - Fazer reparos, regulagens especificando peças de reposição. - Manipular o equipamento visando a integridade.. - 7; - CÂMARA - Serviços Técnicos de Manutenção de Câmara de Conservação de Vacinas/imunobiológicos, e seus componentes, da marca BIOTECNO.; - Conhecer o equipamento, ter conhecimento sobre desmontagem e montagem de conjuntos e subconjuntos. - Saber identificar defeitos no funcionamento, necessidade de reparos, regulagens especificando peças de reposição. - Manipular o equipamento visando a integridade. - Verificação de sensores e calibragem.. - 8; - BALANÇAS - Serviços Técnicos de Manutenção de Balanças Pediátricas Analógicas e Digitais, e seus componentes, das marcas Caumaq e Welmy.; - Realizar manutenções preventivas através de variados procedimentos, tais como: - substituição de peças que apresentem algum tipo de desgaste ou danos. - Lubrificação e higienização dos componentes e peças. - Testes para aferir a capacidade de medição da balança. - Reaperto, entre outros, sempre seguindo orientações complementares do fabricante.. - 9; - AUTOCLAVES - Serviços Técnicos de Manutenção de Autoclaves, e seus componentes, das marcas ALT (21lts) e digitale(21lts, 30lts e 75lts); - O técnico que fizer a manutenção deve ter: - Formação técnica atualizada na área relacionada e experiência prática. - Capacidade de diagnosticar e resolver problemas que possam surgir durante a manutenção do equipamento. - Seguir um roteiro de manutenção preventiva que pode incluir procedimentos como inspeção geral, troca de peças, lubrificação geral e aferição e calibração.. - 10; - DESTILADOR - Serviços Técnicos de Manutenção de Destilador, e seus componentes, da marca cristÓfoli; - O técnico que fizer a manutenção deve ter: - Formação técnica atualizada na área relacionada e experiência prática. - Capacidade de diagnosticar e resolver problemas que possam surgir durante a manutenção do equipamento. - Seguir um roteiro de manutenção preventiva que pode incluir procedimentos como inspeção geral, troca de peças, lubrificação geral e aferição e calibração.. - 11; - FOTOPOLIMEZADOR - Serviços Técnicos de Manutenção de Fotopolimezador, e seus componentes, da marca SCHUSTE R e CONDORTECH.; - O técnico que fizer a manutenção deve ter: - Formação técnica atualizada na área relacionada e experiência prática. - Capacidade de diagnosticar e resolver problemas que possam surgir durante a manutenção do equipamento. - Seguir um roteiro de manutenção preventiva que pode incluir procedimentos como inspeção geral, troca de peças, lubrificação geral e aferição e calibração.. - 12; - ULTRASSOM - Serviços Técnicos de Manutenção de Ultrassom e Jato de Bicarbonato, e seus componentes, da marca SCHUSTER.; - O técnico que fizer a manutenção deve ter: - Formação técnica atualizada na área relacionada e experiência prática. - Capacidade de diagnosticar e resolver problemas que possam surgir durante a manutenção do equipamento. - Seguir um roteiro de manutenção preventiva que pode incluir procedimentos como inspeção geral, troca de peças, lubrificação geral e aferição e calibração.. - 13; - SUGADOR - Serviços Técnicos de Manutenção de Sugador, e seus componentes, da marca KAVO, DENTEMED.; - O técnico que fizer a manutenção deve ter: - Formação técnica atualizada na área relacionada e experiência prática. - Capacidade de diagnosticar e resolver problemas que possam surgir durante a manutenção do equipamento. - Seguir um roteiro de manutenção preventiva que pode incluir procedimentos como inspeção geral, troca de peças, lubrificação geral e aferição e calibração. - Esta contratação tem caráter continuado, pois refere-se a equipamentos que sofrem desgaste constante, naturalmente com o tempo ou utilização. - Tratando-se de primeira contratação de manutenção via Licitação, sugere-se como duração do contrato o período de 1(um) ano.

6 – Forma e critérios de seleção do fornecedor:

A aquisição tem natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal Nº 14.133/21. A contratação será realizada por meio de Licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, §2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/21, adotando-se o Sistema de Registro de Preços.

7 – Estimativas do valor da contratação:

Devido à especificidade da contratação a estimativa de valores foi obtiva através de pesquisa direta de preços com 3(três) fornecedores distintos que prestam tal serviço especializado. O valor final resultante de mediana foi: R$ 103.689,00. Tabela com valores e maiores detalhes sobre a contratação estão na Requisição de Compra Nº 203/24, cadastrada no Módulo LC do Sistema GOVBR utilizado pela Administração.

8 - Fiscal

Fica indicado o servidor Rafael Fraga, investido no cargo de Dentista, como fiscal de contrato.

PREGÃO N° 39/2024

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA

| DADOS DA EMPRESA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Razão Social: |  |  | CNPJ: |
| E-mail: |  |  | Telefone: |
| Logradouro: |  | Nº: | CEP: |
| Cidade: |  |  | Estado: |
| DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA |  |  |  |
| Nome: | CPF: |  | RG: |
| E-mail do responsável para assinatura eletrônica de documentos: |  |  |  |

| Lote | Item | Unid. | Especificação | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Un | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO COMPRESSOR ODONTOLOGICO ACIMA DE 30 LT MARCAS: DENTEMED, SHUSTER, SAEVO E CHIAPERINI. | 6,00 |  |  |
|  | 2 | Un | DESINSTALACAO E INSTALACAO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO MARCAS: SHUSTER, DENTEMED, SAEVO E CHIAPERINI. | 3,00 |  |  |
|  | 3 | Un | PRESSOSTATO PARA COMPRESSOR DE AR (DE 80 A 120 PSI, 80 A 125 PPSI, 125 A 175 PSI) COMPATIVEL COM AS MARCAS: SHUSTER, DENTEMED, SAEVO E CHIAPERINI. | 2,00 |  |  |
|  | 4 | Un | SERVICOS TECNICOS PARA INSTALACAO E DESINSTALACAO DE GABINETE ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 1,00 |  |  |
|  | 5 | Un | SERVICOS DE LIMPEZA, LUBRIFICACAO E SUBSTITUICAO DE OLEO PARA CADEIRA ODONTOLOGICA MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 6 | Un | MANUTENCAO DO SISTEMA DE DESPEJO PARA CADEIRA ODONTOLOGICA E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS E CONEXOES MARCA: KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 7 | Un | LIMPEZA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, PECAS DE MAO DO GABINETE ODONTOLOGICO MARCAS: KAVO, DENTEMED. | 6,00 |  |  |
|  | 8 | Un | MANUTENCAO DO SISTEMA REFLETOR ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 6,00 |  |  |
|  | 9 | Un | LUBRIFICACAO E TESTES CANETA ODONTOLOGICA DE ALTA E DE BAIXA ROTACAO, CONEXAO BORDEN UNIVERSAL MARCAS: KAVO, DENTEMED. | 12,00 |  |  |
|  | 10 | Un | VALVULA ACIONAMENTO SUGADOR ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 11 | Un | TERMINAL PONTAS DO SUGADOR ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 12 | M | MANGUEIRA DO SUGADOR (ODONTO) MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 13 | Un | VALVULA PARA PEDAL DE CADEIRA ODONTOLOGICA MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 14 | Un | CANULAS COMPLETAS PARA SUGADOR ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 15 | Un | PLACA ELETRONICA PARA EQUIPO ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 16 | Un | FILTRO DO SUGADOR (ODONTO) MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 17 | Un | VALVULA DE ACIONAMENTO PONTAS SUGADOR ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
| 1 | 18 | Un | GARRAFA PET PARA EQUIP. ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 19 | Un | SUPORTE PARA GARRAFA PET DO EQUIPO ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 20 | Un | FILTRO PARA COMPRESSOR ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 6,00 |  |  |
|  | 21 | Un | RESERVATORIO DE BICARBONATO PARA EQUIP. ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 22 | Un | BANDEJA AUXILIAR PARA EQUIPO ODONTOLOGICO. MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 23 | Un | BATERIA PARA ASPIRADOR ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 24 | Kit | MANGUEIRA PARA SUGADOR ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 6,00 |  |  |
|  | 25 | Un | ROTOR PARA CANETA ODONTOLOGICA DE ALTA ROTACAO MARCAS: KAVO, DENTEMED E CALU. | 3,00 |  |  |
|  | 26 | Un | FILTRO DE AR COM DRENO PARA COMPRESSOR ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO E PALLAS. | 3,00 |  |  |
|  | 27 | Kit | KIT BOMBA A VACUO PARA SUCTOR ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 28 | Un | LAMPADA PARA REFLETOR DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, AVO. | 3,00 |  |  |
|  | 29 | Un | LAMPADA 12V/55W PARA EQUIPO ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 30 | Un | MEMBRANA SPRAY PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 31 | Un | PLACA ELETRONICA PRINCIPAL PARA CADEIRA ODONTOLOGICA MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 32 | Un | ROLAMENTO PARA CANETA ODONTOLOGICA DE ALTA ROTACAO MARCAS: KAVO, DENTEMED. | 6,00 |  |  |
|  | 33 | Un | VALVULA ANTI VACUO PARA AGUA DE EQUIPO ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 34 | Un | VALVULA DE AR E SPRAY PARA EQUIPO ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO E PALLAS. | 3,00 |  |  |
|  | 35 | Un | VALVULA DE EXPURGO PARA EQUIPO ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO E PALLAS. | 3,00 |  |  |
|  | 36 | Un | COROA DE ENGATE PARA CANETA ODONTOLOGICA DE ALTA ROTACAO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 6,00 |  |  |
|  | 37 | Un | PONTEIRA DE SUGADOR ODONTOLOGICO. COMPATIVEL COM AS MARCAS: DENTEMED, KAVO E PALLAS. | 3,00 |  |  |
|  | 38 | Un | SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E LIMPEZA DE AUTOCLAVE A PARTIR DE 12 LITROS MARCAS: DIGITALE E ALT. | 6,00 |  |  |
|  | 39 | Un | BORRACHA PARA PORTA DE AUTOCLAVES MARCAS: DIGITALE E ALT. | 3,00 |  |  |
|  | 40 | Un | PINO DE PROTECAO PARA AUTOCLAVE MARCAS: DIGITALE E ALT. | 3,00 |  |  |
|  | 41 | Un | PLACA ELETRONICA PARA AUTOCLAVE MARCAS: DIGITALE E ALT. | 3,00 |  |  |
|  | 42 | Un | RELE DE POTENCIA PARA AUTOCLAVE MARCAS: DIGITALE E ALT. | 3,00 |  |  |
|  | 43 | Un | RESISTÊNCIA DE AUTOCLAVE (AMBU E ODONTO) MARCAS: DIGITALE E ALT. | 6,00 |  |  |
| 1 | 44 | Un | SENSOR DE TEMPERATURA PARA AUTOCLAVE MARCAS: DIGITALE E ALT. | 6,00 |  |  |
|  | 45 | Un | TERMOSTATO PARA AUTOCLAVE MARCAS: DIGITALE E ALT. | 6,00 |  |  |
|  | 46 | Un | VALVULA ANTI-VACUO PARA AUTOCLAVE MARCAS: DIGITALE E ALT. | 6,00 |  |  |
|  | 47 | Un | SERVICOS TECNICOS DE AJUSTES E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FOTOPOLIMERIZADOR MARCAS: DENTEMED, SCHUSTER E KONDERTECH. | 6,00 |  |  |
|  | 48 | Un | LÂMPADA P/ FOTOPOLIMERIZADOR 12V E 75W (ODONTO) MARCAS: DENTEMED, SCHUSTER E KONDORTECH. | 6,00 |  |  |
|  | 49 | Un | PLACA ELETRONICA PRINCIPAL PARA EQUIPAMENTO FOTOPOLIMERIZADOR MARCAS: DENTEMED, SCHUSTER E KONDETECH. | 6,00 |  |  |
|  | 50 | Un | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO JATO DE BICARBONATO E ULTRASSON ODONTOLOGICO MARCAS: KONDETECH, DENTEMED E SCHUSTER. | 9,00 |  |  |
|  | 51 | Un | PLACA ELETRONICA PARA CANETA (KIT) DE ULTRASSON ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, SCHUSTER E KONDETECH. | 3,00 |  |  |
|  | 52 | Un | SERVICOS GERAIS INCLUINDO PECAS E MAO-DE-OBRA PARA CALIBRACAO DE E QUIPAMENTOS QUE COMPOE OS CONSULTORIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS MARCAS: KAVO, DENTEMED, KONDENTECH, CRISTOFOLI, SCHUSTER, STERMAK, WELMY E BIOTECNO. | 3,00 |  |  |
|  | 53 | Un | LAMPADA LED PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS MARCAS: KAVO, DENTEMED, KONDOTECH, ALT, CRISTOFOLI, SCHUSTER, WELMY E BIOTECNO. | 3,00 |  |  |
|  | 54 | Un | SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA NE LIMPEZA DE AUTOCLAVE A PARTIR DE 75 LITROS. MARCAS: DIGITALE E ALT. | 1,00 |  |  |
| 2 | 1 | Un | SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BALANCA PEDIATRICA - ANALOGICAS E DIGITAIS MARCAS: WELMY E CAUMAQ. | 5,00 |  |  |
|  | 2 | Un | CELULA DE CARGA PARA BALANCA MARCAS: WELMY E CAUMAQ. | 5,00 |  |  |
| 3 | 1 | Un | SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO DA CAMARA PARA CONSERVACAO DE VACINAS MARCAS: BIOTECNO 120LT, 400LT E 420LT. | 3,00 |  |  |
|  | 2 | Un | CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA CAMERA DE CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS MARCAS: BIOTECNO. | 3,00 |  |  |
|  | 3 | Un | MOTOR PRINCIPAL PARA CAMERAS DE CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS MARCAS: BIOTECNO. | 3,00 |  |  |
|  | 4 | Un | PLACA ELETRONICA PRINCIPAL PARA CAMARA DE CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS MARCAS: BIOTECNO. | 3,00 |  |  |

Obs: As quantidades são máximas, podendo, no entanto, a Administração não fazer uso da totalidade.

Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima com validade da proposta de 60 dias.

Declaro que que tomei conhecimento de todas as informações e das condições e locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

__________________, ______, _________________ de 2024.

Assinatura: _________________

Empresa: ________________

PREGÃO N° 39/2024 - Eletrônico.

ANEXO III – MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº /2024.

PREGÃO N° 39/2024 - Eletrônico.

Aos XXX dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, de um lado o Município de Ajuricaba, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 87.613.253/0001-19, com sede administrativa à Rua Oscar Schmidt nº 172, neste ato, representado por seu Prefeito, Senhor IVAN CHAGAS, brasileiro, casado, agente político, portador da Carteira de Identidade nº xxxxx, CPF nº xxxxxx, no uso de suas atribuições legais e de outro lado, a empresa, adjudicatária do item abaixo, homologado em xx/01/2024, doravante denominado FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente ata que terá efeito de compromisso para prestação serviços de manutenção de equipamentos, nos termos da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021 e do Decreto Municipal nº 5.909 de 15 de março de 2023, observadas as condições estabelecidas no ato convocatório, devendo ser publicada no devido prazo legal e estando devidamente e consoante as cláusulas que se seguem:

1. DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir da data disposto no item 5 da ata de registro de preço, ficam registrados neste Município de Ajuricaba/RS, observada a ordem de classificação, os preços do fornecedor registrado a seguir relacionado, objetivando o compromisso de FORNECIMENTO, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

1.1. Empresa XXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXX, estabelecida na XXXX, neste ato representada por XXXX, brasileiro(a), solteiro(a), sócio administrador, inscrito no CPF sob o nº xxx, portador da CI-RG nº xxxxx SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de xxxxx/RS, para os seguintes itens:

| Lote | Item | Unid. | Especificação | Quant. | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Un | MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO COMPRESSOR ODONTOLOGICO ACIMA DE 30 LT MARCAS: DENTEMED, SHUSTER, SAEVO E CHIAPERINI. | 6,00 |  |  |
|  | 2 | Un | DESINSTALACAO E INSTALACAO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO MARCAS: SHUSTER, DENTEMED, SAEVO E CHIAPERINI. | 3,00 |  |  |
|  | 3 | Un | PRESSOSTATO PARA COMPRESSOR DE AR (DE 80 A 120 PSI, 80 A 125 PPSI, 125 A 175 PSI) COMPATIVEL COM AS MARCAS: SHUSTER, DENTEMED, SAEVO E CHIAPERINI. | 2,00 |  |  |
|  | 4 | Un | SERVICOS TECNICOS PARA INSTALACAO E DESINSTALACAO DE GABINETE ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 1,00 |  |  |
|  | 5 | Un | SERVICOS DE LIMPEZA, LUBRIFICACAO E SUBSTITUICAO DE OLEO PARA CADEIRA ODONTOLOGICA MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 6 | Un | MANUTENCAO DO SISTEMA DE DESPEJO PARA CADEIRA ODONTOLOGICA E SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS E CONEXOES MARCA: KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 7 | Un | LIMPEZA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, PECAS DE MAO DO GABINETE ODONTOLOGICO MARCAS: KAVO, DENTEMED. | 6,00 |  |  |
|  | 8 | Un | MANUTENCAO DO SISTEMA REFLETOR ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 6,00 |  |  |
|  | 9 | Un | LUBRIFICACAO E TESTES CANETA ODONTOLOGICA DE ALTA E DE BAIXA ROTACAO, CONEXAO BORDEN UNIVERSAL MARCAS: KAVO, DENTEMED. | 12,00 |  |  |
|  | 10 | Un | VALVULA ACIONAMENTO SUGADOR ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 11 | Un | TERMINAL PONTAS DO SUGADOR ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
| 1 | 12 | M | MANGUEIRA DO SUGADOR (ODONTO) MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 13 | Un | VALVULA PARA PEDAL DE CADEIRA ODONTOLOGICA MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 14 | Un | CANULAS COMPLETAS PARA SUGADOR ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 15 | Un | PLACA ELETRONICA PARA EQUIPO ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 16 | Un | FILTRO DO SUGADOR (ODONTO) MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 17 | Un | VALVULA DE ACIONAMENTO PONTAS SUGADOR ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 18 | Un | GARRAFA PET PARA EQUIP. ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 19 | Un | SUPORTE PARA GARRAFA PET DO EQUIPO ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 20 | Un | FILTRO PARA COMPRESSOR ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 6,00 |  |  |
|  | 21 | Un | RESERVATORIO DE BICARBONATO PARA EQUIP. ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 22 | Un | BANDEJA AUXILIAR PARA EQUIPO ODONTOLOGICO. MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 23 | Un | BATERIA PARA ASPIRADOR ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 24 | Kit | MANGUEIRA PARA SUGADOR ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 6,00 |  |  |
|  | 25 | Un | ROTOR PARA CANETA ODONTOLOGICA DE ALTA ROTACAO MARCAS: KAVO, DENTEMED E CALU. | 3,00 |  |  |
|  | 26 | Un | FILTRO DE AR COM DRENO PARA COMPRESSOR ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO E PALLAS. | 3,00 |  |  |
|  | 27 | Kit | KIT BOMBA A VACUO PARA SUCTOR ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 28 | Un | LAMPADA PARA REFLETOR DO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, AVO. | 3,00 |  |  |
|  | 29 | Un | LAMPADA 12V/55W PARA EQUIPO ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 30 | Un | MEMBRANA SPRAY PARA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 31 | Un | PLACA ELETRONICA PRINCIPAL PARA CADEIRA ODONTOLOGICA MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 32 | Un | ROLAMENTO PARA CANETA ODONTOLOGICA DE ALTA ROTACAO MARCAS: KAVO, DENTEMED. | 6,00 |  |  |
|  | 33 | Un | VALVULA ANTI VACUO PARA AGUA DE EQUIPO ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 3,00 |  |  |
|  | 34 | Un | VALVULA DE AR E SPRAY PARA EQUIPO ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO E PALLAS. | 3,00 |  |  |
|  | 35 | Un | VALVULA DE EXPURGO PARA EQUIPO ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, KAVO E PALLAS. | 3,00 |  |  |
|  | 36 | Un | COROA DE ENGATE PARA CANETA ODONTOLOGICA DE ALTA ROTACAO MARCAS: DENTEMED, KAVO. | 6,00 |  |  |
|  | 37 | Un | PONTEIRA DE SUGADOR ODONTOLOGICO. COMPATIVEL COM AS MARCAS: DENTEMED, KAVO E PALLAS. | 3,00 |  |  |
|  | 38 | Un | SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E LIMPEZA DE AUTOCLAVE A PARTIR DE 12 LITROS MARCAS: DIGITALE E ALT. | 6,00 |  |  |
|  | 39 | Un | BORRACHA PARA PORTA DE AUTOCLAVES MARCAS: DIGITALE E ALT. | 3,00 |  |  |
|  | 40 | Un | PINO DE PROTECAO PARA AUTOCLAVE MARCAS: DIGITALE E ALT. | 3,00 |  |  |
| 1 | 41 | Un | PLACA ELETRONICA PARA AUTOCLAVE MARCAS: DIGITALE E ALT. | 3,00 |  |  |
|  | 42 | Un | RELE DE POTENCIA PARA AUTOCLAVE MARCAS: DIGITALE E ALT. | 3,00 |  |  |
|  | 43 | Un | RESISTÊNCIA DE AUTOCLAVE (AMBU E ODONTO) MARCAS: DIGITALE E ALT. | 6,00 |  |  |
|  | 44 | Un | SENSOR DE TEMPERATURA PARA AUTOCLAVE MARCAS: DIGITALE E ALT. | 6,00 |  |  |
|  | 45 | Un | TERMOSTATO PARA AUTOCLAVE MARCAS: DIGITALE E ALT. | 6,00 |  |  |
|  | 46 | Un | VALVULA ANTI-VACUO PARA AUTOCLAVE MARCAS: DIGITALE E ALT. | 6,00 |  |  |
|  | 47 | Un | SERVICOS TECNICOS DE AJUSTES E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FOTOPOLIMERIZADOR MARCAS: DENTEMED, SCHUSTER E KONDERTECH. | 6,00 |  |  |
|  | 48 | Un | LÂMPADA P/ FOTOPOLIMERIZADOR 12V E 75W (ODONTO) MARCAS: DENTEMED, SCHUSTER E KONDORTECH. | 6,00 |  |  |
|  | 49 | Un | PLACA ELETRONICA PRINCIPAL PARA EQUIPAMENTO FOTOPOLIMERIZADOR MARCAS: DENTEMED, SCHUSTER E KONDETECH. | 6,00 |  |  |
|  | 50 | Un | SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO JATO DE BICARBONATO E ULTRASSON ODONTOLOGICO MARCAS: KONDETECH, DENTEMED E SCHUSTER. | 9,00 |  |  |
|  | 51 | Un | PLACA ELETRONICA PARA CANETA (KIT) DE ULTRASSON ODONTOLOGICO MARCAS: DENTEMED, SCHUSTER E KONDETECH. | 3,00 |  |  |
|  | 52 | Un | SERVICOS GERAIS INCLUINDO PECAS E MAO-DE-OBRA PARA CALIBRACAO DE E QUIPAMENTOS QUE COMPOE OS CONSULTORIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS MARCAS: KAVO, DENTEMED, KONDENTECH, CRISTOFOLI, SCHUSTER, STERMAK, WELMY E BIOTECNO. | 3,00 |  |  |
|  | 53 | Un | LAMPADA LED PARA EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS MARCAS: KAVO, DENTEMED, KONDOTECH, ALT, CRISTOFOLI, SCHUSTER, WELMY E BIOTECNO. | 3,00 |  |  |
|  | 54 | Un | SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA NE LIMPEZA DE AUTOCLAVE A PARTIR DE 75 LITROS. MARCAS: DIGITALE E ALT. | 1,00 |  |  |
| 2 | 1 | Un | SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BALANCA PEDIATRICA - ANALOGICAS E DIGITAIS MARCAS: WELMY E CAUMAQ. | 5,00 |  |  |
|  | 2 | Un | CELULA DE CARGA PARA BALANCA MARCAS: WELMY E CAUMAQ. | 5,00 |  |  |
| 3 | 1 | Un | SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO DA CAMARA PARA CONSERVACAO DE VACINAS MARCAS: BIOTECNO 120LT, 400LT E 420LT. | 3,00 |  |  |
|  | 2 | Un | CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA CAMERA DE CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS MARCAS: BIOTECNO. | 3,00 |  |  |
|  | 3 | Un | MOTOR PRINCIPAL PARA CAMERAS DE CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS MARCAS: BIOTECNO. | 3,00 |  |  |
|  | 4 | Un | PLACA ELETRONICA PRINCIPAL PARA CAMARA DE CONSERVACAO DE IMUNOBIOLOGICOS MARCAS: BIOTECNO. | 3,00 |  |  |

Total registrado: R$ xxx (xxxxx reais).

2. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor/prestador de serviços registrado será formalizado pelo Município mediante empenho, observadas as disposições contidas no Edital ou Aviso de Dispensa e no Termo de Referência.

2.1 O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3. DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Município adotara a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

4. DOS PREÇOS: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Município convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1. Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Município poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2. O preço registrado não sofrerá qualquer reajuste, ressalvado o disposto no Art. 10º do decreto municipal nº 5.909 de 15 de março de 2023.

4.3. O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Município à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 01 (um) ano a contar de xx/01/2024 e poderá ser prorrogado, por igual período.

6. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O preço registrado poderá ser suspenso ou cancelado nos termos do Art. 9º do decreto municipal nº 5.909 de 15 de março de 2023.

7. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

7.1. As infrações cometidas na vigência deste instrumento serão regidas pelo disposto no subitem 14 do edital Nº 099/2024, Pregão Nº 39/2024 – Eletrônico, processo de compras Nº 119/2024, independentemente de menção expressa neste instrumento.

8. DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Município até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

9. DO FORO: É eleito o Foro da Comarca de Ijuí/RS, para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente compromisso de fornecimento, sem prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Certos e ajustados firmam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito.

Ivan Chagas,

Prefeito.

xxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxxxx.

EGONE FRANCISCONI REIMANN,

Assessor Jurídico OAB/RS 125386